消防设施维修维保项目

竞争性谈判文件

采 购 人：郑州市第二十八高级中学

日    期： 二零二五年一月

目    录

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  合同条款及格式

第五章  谈判响应文件

- 第一章  竞争性谈判公告

郑州市第二十八高级中学消防设施维修维保项目竞争性谈判公告

郑州市第二十八高级中学对消防设施维修维保项目进行招标。现邀请符合本招标文件规定条件的供应商前来投标。

项目基本情况：

（一）项目名称：郑州市第二十八高级中学消防设施维修维保项目

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）采购内容：郑州市第二十八高级中学校内消防设施维修维保服务；详见招标文件。

（四）预算金额：155000元。最高限价：155000元（超过此预算为无效报价）。

（五）服务时间 ：1年

（六）服务地点：郑州市第二十八高级中学校内

（七）分包：不允许。

（八）标包：一个标包

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人（失信被执行人在中国执行信息公开网查询同具效益）和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网】。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1、时间：2025年1月13日起至2024年1月15日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：线上报名。

3、方式：凡有意参加的供应商，须在采购文件获取时间内将投标人资格要求处的相关证明资料及联系人联系方式通过邮箱发送至郑州市第二十八高级中学邮箱：zzs28gjzx@163.com。

五、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2025年1月16日10时00分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：郑州市第二十八高级中学一号行政楼5楼会议室

六、公告期限

本招标公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

七、联系方式

采购人信息

名称：郑州市第二十八高级中学

地址：郑州市航空港区祥里路与思存路

联系人：郭主任

联系电话：0371-65399528

2025年1月12日

## 第二章  供应商须知

## <供应商须知前附表>

| ## 序号 | ## 条 款 名 称 | ## 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| ## 1.1.1 | ## 采购人 | ## 采购人：郑州市第二十八高级中学 ## 联系人：郭主任 ## 联系电话：0371-65399528 ## 地址：郑州市航空港区祥里路与思存路 |
| ## 1.1.2 | ## 采购代理机构 | ## 无 |
| ## 1.1.3 | ## 采购方式 | ## 竞争性谈判 |
| ## 1.1.4 | ## 项目名称 | ## 消防设施维修维保项目 |
| ## 1.1.6 | ## 服务期 | ## 1年 |
| ## 1.2.1 | ## 资金来源 | ## 财政资金 |
| ## 1.2.2 | ## 采购预算金额 | ## 详见谈判公告 |
| ## 1.2.3 | ## 采购项目性质 | ## 服务 |
| ## 1.2.4 | ## 资金落实情况 | ## 已落实 |
| ## 1.3.1 | ## 采购范围 | ## 详见谈判文件 |
| ## 1.4.1 | ## 供应商资质条件 | ## 详见谈判邀请函 |
| ## 1.4.2 | ## 是否接受联合体参加谈判 | ## √不接受 |
| ## 1.9.1 | ## 踏勘现场 | ## √不组织 |
| ## 1.10.1 | ## 供应商提出问题的截止时间 | ## 提交首次响应文件截止之日前 |
| ## 1.11 | ## 分 包 | ## √不允许 |
| ## 1.12 | ## 偏 离 | ## √不允许 |
| ## 1.13 | ## 是否接受选择性报价方案 | ## 不接受：首次响应文件只允许一个报价方案 |
| ## 2.1 | ## 构成竞争性谈判文件的其他材料 | ## 采购预算价 ## 详见本项目详见谈判公告，供应商报价超过采购预算的其响应性文件无效 |
| ## 3.3 | ## 谈判有效期 | ## 60日历天（谈判截止之日起） |
| ## 3.4 | ## 谈判保证金 | ## ☑不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次谈判采购不收取谈判保证金。 |
| ## 3.5.3 | ## 签字或盖章要求 | ## 见响应文件格式要求 |
| ## 3.5.4 | ## 响应文件份数 | ## 正本壹份，副本叁份。 |
| ## 3.5.5 | ## 装订要求 | ## 响应文件的正本和副本装订均应采用A4打印纸，装订方式：胶装 |
| ## 4.1 | ## 封套上写明 | ## 供应商的地址： ## 供应商名称： ## XX（项目名称）项目谈判响应文件 ## 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| ## 4.2.1 | ## 首次响应文件递交截止时间 | ## 2025年1月16日10时00分（北京时间） |
| ## 4.2.2 | ## 首次递交响应文件地点 | ## 郑州市第二十八高级中学一号行政楼5楼会议室 |
| ## 4.2.4 | ## 是否退还谈判响应文件 | ## 否 |
| ## 5.1 | ## 竞争性谈判时间和地点 | ## 谈判时间：同首次响应文件递交截止时间 ## 谈判地点：同首次递交响应文件地点 |
| ## 5.3.1 | ## 谈判小组的组建 | ## 谈判小组构成：采购人代表及有关技术、经济方面的专家共 3人组成。 |
| ## 5.3.9 | ## 是否授权谈判小组确定成交人 | ## √是，推荐的中标候选人数：1名 |
| ## 5.4 | ## 付款方式 | ## 以实际签订合同为准 |
| ## 9.1 | ## 代理费用收取方式及标准 | ## 无 |
| ## 9.2 | ## 是否要求供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版 | ## √要求提交电子版； ## ①响应文件电子版内容：包含全部响应文件内容的电子文档 ## ②响应文件电子版形式及份数： U盘一份 ## ③响应文件电子版密封方式：详见供应商须知 |
| ## 9.3 | ## 采购程序 | ## 成立谈判小组制定或确认谈判文件确定不少于3家的供应商参加谈判 |
| ## 9.4 | ## 响应文件可能被拒绝的因素 | ## 详见供应商须知第5.3.5款及5.3.7款规定内容 |

## 总则

## 项目概况

## 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性谈判条件，现对本项目进行采购。

## 本次谈判项目采购人：<供应商须知前附表>中所述的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

## 本次采购方式：见<供应商须知前附表>。

## 本次谈判项目名称：见<供应商须知前附表>。

## 本项目的服务期限：见<供应商须知前附表>。

## 资金来源和落实情况

## 本谈判项目的资金来源：见<供应商须知前附表>。

## 本谈判项目的采购预算金额：见<供应商须知前附表>。

## 本谈判项目的采购项目性质：见<供应商须知前附表>。

## 本谈判项目的资金落实情况：见<供应商须知前附表>。

## 采购范围、服务期限和质量要求

## 本次采购范围：见<供应商须知前附表>。

## 供应商资格要求

## 见<供应商须知前附表>。

## 供应商不得存在下列情形之一：

## 与采购人存在利害关系且可能影响谈判公正性；

## 与本谈判项目的其他供应商为同一个单位负责人；

## 与本谈判项目的其他供应商存在控股、管理关系；

## 为本谈判项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

## 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；

## 法律法规规定的其他情形。

## 费用承担

## 供应商必须自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 保密

## 1.6.1  谈判开始前，任何人不得向他人泄露供应商名单等可能影响谈判结果，或形成获得信息不对、有差别等事实上形成的差别待遇的行为。

## 1.6.2  谈判期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交候选人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

## 1.6.3  在采购过程中，供应商有试图向谈判小组成员施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝。

## 1.6.4  为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判小组成员不得与供应商私下接触、交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

## 1.6.5  采购人原则上不向落选方解释落选原因，参加本项目竞争性谈判的供应商如对本次评审推荐的拟成交供应商有异议或发现违规违纪行为，请以书面署名形式向采购人提出质疑，并提供有关书面证明材料，超过法律规定时间将不再受理。

## 1.6.6  谈判结束后，不退还谈判响应文件。

## 语言文字

## 除国外第三方出具的证明文件、专用术语外，与谈判有关的响应文件语言文字均应使用中文。必须使用他国语言文字时，证明文件、专用术语应附有中文注释和翻译文件。响应文件中因使用他国语言文字发生歧义时，以中文为准。

## 计量单位

## 所有计量均采用中华人民共和国法定计量标准单位。

## 踏勘现场

## 1.9.1  供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

## 1.9.2  供应商如需踏勘现场，所发生的费用自理。

## 1.9.3  除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 1.9.4  采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 谈判文件提出问题和修改要求

## 1.10.1  供应商对谈判文件中如有需要澄清的疑问的，应当在提交首次响应文件截止之日前，以书面方式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），并加盖企业公章按谈判须知前附表中的地址通知到采购人。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对谈判文件完全认可。

## 1.10.2  采购人将按规定对收到的要求澄清的问题予以答复。采购人将答复发给所有供应商( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)，供应商应签收并提供文件回执。

## 分包

## 本项目未经采购人同意不允许分包。也不允许将同一包（标）下的项目内容坼分报价。

## 偏离

## 1.12.1  <供应商须知前附表>和谈判文件中对本项目采购范围、数量、标准、规格的描述，是采购人采购需求的准确表述。凡属采购人认为重要的商务、技术条款供应商在响应文件中，均应做出实质性响应。不接受任何重大偏离。

## 1.12.2  <供应商须知前附表>允许谈判响应文件偏离竞争性谈判文件某些要求的，偏离应当符合竞争性谈判文件规定允许的偏离范围和幅度。

## 1.12.3  由于采购需求调研或信息不对等的原因，供应商在不违反<供应商须知前附表>规定或允许选择性报价的条件下，可能提供优于谈判文件规定采购标准的商务、经济、技术的条件货物或服务--正偏差。有正偏差的货物或服务采购人同意，谈判小组不应反对。但正偏差的商务、经济、技术条件在谈判中除作价格因素的比较和评判外，不得擅自增加调价因素，改变推荐成交供应商的条件。政府采购政策另有规定从其规定。

## 选择性报价方案

## 见<供应商须知前附表>。

## 竞争性谈判文件

## 竞争性谈判文件的组成

## 本竞争性谈判文件包括：

## 采购邀请

## 供应商须知

## 采购项目概况

## 合同条款及格式

## 响应文件格式

## 根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

## 竞争性谈判文件的澄清

## 2.2.1  供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。任何对竞争性谈判文件认为有需要澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式（加盖公章且法人代表或其授权代表人签字的原件，下同）要求采购人或者谈判小组对竞争性谈判文件予以澄清，采购人将对收到要求澄清的问题进行答复，答复以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

## 2.2.2   供应商在收到澄清后，应以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

## 竞争性谈判文件的修改

## 2.3.1  提交首次响应文件截止之日前，采购人或者谈判小组可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

## 2.3.2  澄清或者修改的内容与竞争性谈判文件不一致的地方，以澄清或者修改的内容为准。

## 谈判响应文件

## 谈判响应文件的组成

## 详见招标文件

## 谈判价格构成及报价要求

## 3.2.1  供应商应按照谈判文件提供的响应文件报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项报价和总标价。如果单价、分项总价和总标价之间有差异，以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其响应文件将被拒绝。

## 3.2.2  竞争性谈判响应总报价应是采购人指定地点服务的，包括基于提供服务发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消耗材料、备品备件和其它服务费总报价。

## 3.2.3  分项报价表是将总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行、耗材）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入竞争性谈判响应货物分项报价表相应栏内。未填入报价项目谈判小组可以认定为已包含在总报价，也可能做出对供应商不利的判断，后果由供应商自行承担。

## 3.2.4  谈判报价应完全包括谈判文件规定的全部货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物或服务分项。

## 3.2.5  供应商不得以任何理由在谈判后对报价予以修改，报价在谈判有效期内是固定的，不因任何原因而改变。非谈判文件允许的任何包含价格调整要求和条件的响应，将被视为非实质性响应竞争性谈判而予以拒绝。供应商将承担违约责任。

## 3.2.6  本项目的谈判报价应按照谈判文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑供货及服务期间各类市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

## 3.2.7  在竞争性谈判中，谈判小组认定供应商报价明显偏低，可以要求供应商在规定时间内提供证据，并做出合理解释。供应商不能做出合理解释，谈判小组可以认定其报价可能低于个别成本，涉嫌不正当竞争而拒绝接受其报价。

## 谈判有效期

## 3.3.1  在<供应商须知前附表>规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

## 3.3.2  出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判响应文件失效。

## 谈判保证金（本项目不适用）

## 3.4.1	供应商在递交响应文件的同时，应按<供应商须知前附表>规定的金额、缴纳方式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。谈判保证金必须确保在前附表要求的时间前到账，否则视为未递交，有效的谈判保证金进账凭证的复印件是竞争性谈判文件的一个组成部分。

## 3.4.2	供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交谈判保证金的，其响应文件作无效处理。

## 3.4.3	未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订之日起5个工作日内无息退还。

## 3.4.4	有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

## （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

## （2）供应商弄虚作假提供虚假证明材料的；

## （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的；

## （4）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

## （5）不按规定足额交纳履约保证金，或非采购人的原因不按规定时间或提供服务的；

## （6）在提供服务中以次充好的；

## （7）谈判文件规定的其他情形。

## 谈判响应文件的编制

## 3.5.1  谈判响应文件应按 “谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

## 3.5.2  谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关服务期限、谈判有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。

## 3.5.3  谈判响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。谈判响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见<供应商须知前附表>。

## 3.5.4  谈判响应文件正本、副本份数及电子文档格式见<供应商须知前附表>。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

## 3.5.5  谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见<供应商须知前附表>规定。

## 响应文件的递交

## 响应文件的密封和标记

## 4.1.1  响应文件的正本、副本、电子文档包装并加贴封条，并在封套的封口处加盖响应单位公章。

## 4.1.2  响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”、 “电子文档”字样，封套上应写明的内容见<供应商须知前附表>。

## 4.1.3  未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的谈判响应文件，采购人或谈判小组不予受理。

## 谈判响应文件的递交

## 4.2.1  供应商首次递交谈判响应文件截止时间：见<供应商须知前附表>。

## 4.2.2  供应商首次递交谈判响应文件的地点：见<供应商须知前附表>。

## 4.2.3  供应商应在本章第4.2.1项规定的谈判截止时间前递交首次响应文件。

## 4.2.4  除<供应商须知前附表>另有规定外，首次谈判截止时间后供应商所递交的谈判响应文件不予退还。

## 4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人或谈判小组不予受理。

## 谈判响应文件的修改与撤回

## 4.3.1  在本章第4.2.1项规定的首次递交谈判截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。

## 4.3.2  供应商修改或撤回已递交谈判响应文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

## 4.3.3  修改的内容为谈判响应文件的组成部分。修改的谈判响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 竞争性谈判

## 谈判时间和地点

## 采购人在本章第4.2.1项规定的谈判响应文件首次递交截止时间（谈判时间）和<供应商须知前附表>规定的地点进行竞争性谈判，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加，法定代表人参加的需提供法定代表人证明及身份证复印件加盖公章及原件，若委托代理人参加的需提供法定代表人授权委托书及法人、委托代理人身份证复印件加盖公章及原件。

## 谈判程序

## 5.2.1  递交首次响应文件截止，宣布谈判会议开始；

## 5.2.2  宣布谈判会议纪律；

## 5.2.3 由供应商或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况；

## 5.2.4  谈判（采购人将对谈判过程进行记录，以存档备查）。

## 谈判及评审成交标准

## 5.3.1  谈判组织：谈判工作由谈判小组独立进行，谈判小组按照国家相关规定组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于成员总数的2/3，达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，应当由5人以上单数组成。

## 5.3.2  谈判小组制定谈判文件或确认谈判文件符合政府采购政策规定，没有歧视性、排他性条款和其他违反法律法规的情况。

## 5.3.3  确定供应商名单。

## 5.3.4  审查供应商的响应文件并作出评价。谈判小组按先初审、后谈判的程序对响应文件进行评审，谈判小组对密封情况完好的响应文件根据本须知第5.3.5款及5.3.7款规定的内容进行初审。

## 5.3.5  在初审阶段，属于下列情况的响应文件将不得进入谈判阶段：

## （1）谈判响应文件未经法定代表人或其授权代表签字、盖章的；

## （2）谈判响应文件没有实质性响应本项目竞争性谈判文件的要求；

## （3）谈判响应文件中有采购人不能接受的其它条件；

## （4）谈判资格不合格的供应商。

## 5.3.6  在初审阶段,谈判小组还需对供应商的谈判报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

## (1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

## (2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 5.3.7  在初审阶段，响应文件出现以下情况之一者，属于重大偏差，为未能对竞争性谈判文件作出实质性响应，其响应文件无效：

## 谈判响应文件未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

## 谈判响应文件未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清；

## 谈判响应文件中无谈判报价、无服务期限、无谈判有效期、无质量等级或谈判响应文件载明的采购项目服务期限限、谈判有效期限超过谈判文件规定的期限；

## 提供货物、服务的安全、质量、技术标准不满足采购需求的；

## 响应文件报价超过采购预算的；

## 响应文件有保留或合同条款有采购人不可接受条件。

## 响应文件未实质性响应谈判文件要求。

## 5.3.8  详细谈判:

## （1）谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判。谈判顺序为签到逆顺序，在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的商业秘密、技术资料、价格和其他信息，不得变动谈判文件中的其他内容。

## （2）谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

## （3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## （4）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

## 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

## （5）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

## （6）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

## （7）最后报价（二轮报价）【注：最后报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

## 情况特殊,经谈判小组根据谈判现场情况，可以要求供应商适当进行多轮报价。

## （8）政府采购政策抵扣

## 小型和微型企业（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）的产品报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与谈判。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写《中小企业声明函》的在谈判过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在谈判过程中不予认可。监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 5.3.9  成交原则。

## 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出1-3名成交候选人，并编写评审报告。

## 5.3.10  评审报告

## 谈判小组组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

## （1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

## （2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

## （3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

## （4）提出的成交候选人的名单及理由。

## 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 谈判过程的保密性

## 5.4.1  谈判期间，直到授予成交人合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

## 5.4.2  在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

## 终止竞争性谈判采购活动

## 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动并说明原因，重新开展采购活动：

## （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

## （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

## （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但货物和服务项目技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的情形除外。

## 确定成交人

## 5.6.1  采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，按照谈判评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人，并将结果通知未成交供应商。

## 5.6.2  采购人也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。谈判小组直接确定成交供应商的应在谈判文件中写明。

## 合同授予

## 成交通知

## 采购人以书面形式向供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

## 供应商的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价。

## 采购人和供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性谈判文件、供应商的谈判响应文件及在谈判过程中对谈判响应文件作出的澄清、解释订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并追究其违约责任。

## 纪律和监督

## 对采购人的纪律要求

## 采购人不得泄漏竞争性谈判中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 对供应商的纪律要求

## 供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

## 对谈判小组成员的纪律要求

## 谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

## 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

## 与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

## 询问、质疑和投诉

## 供应商或有关当事人对谈判过程、成交结果有异议的，可以向采购人提出询问。

## 采购人应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

## 供应商认为谈判文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

## 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果期限届满之日，七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

## 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 需要补充的其他内容

## 需要补充的其他内容：见<供应商须知前附表>

- 采购需求

1.工作对象：

（1）自动报警及联动系统包括：消防报警主机、广播电话主机、探测器、模块、线路、手动报警按钮、消防广播音响、楼层显示器、消防电话分机；

（2）自动喷淋系统包括：喷淋泵、喷淋泵控制柜、喷淋管道、阀门、湿式报警阀、喷头、喷淋稳压系统；

（3）消火栓泵、消火栓泵控制柜、消火栓、阀门、消火栓稳压系统；

（4）防排烟机、排烟阀及排烟风口、排烟机控制柜 ；

（5）防火卷帘箱前端消防模块联动部分；

（6）其它：室外消火栓、消防设备标识、

（7）包括但不限于以上消防设施进行维护保养，每月出具维保报告一次。

2、服务要求：

依照相关规范及甲方需求进行维修服务：

3、服务方式：

1、乙方确保甲方消防系统安全正常运行，必须按照现行的消防维修维护规范标准进行维修；2、乙方在维修过程中，必须有严格的安全保证和质量标准，并随时接受甲方的监督检查；3、乙方在维修过程中应尽量减少噪音，不能因维修更换影响甲方正常工作；4、乙方严格按照操作程序进行维修更换，因乙方责任造成的安全事故由乙方承担；

- 第四章合同条款及格式

消防技术服务合同

委托方（甲方）：

委托方（乙方）：

为确保甲方建筑消防设施正常运行，根据现行消防法律法规及甲方相关消防设备维护规范，甲方委托乙方进行   消防设施维修维保服务    并支付报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》之规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  乙方进行技术服务内容、要求和方式：

1.工作对象：

（1）自动报警及联动系统包括：消防报警主机、广播电话主机、探测器、模块、线路、手动报警按钮、消防广播音响、楼层显示器、消防电话分机；

（2）自动喷淋系统包括：喷淋泵、喷淋泵控制柜、喷淋管道、阀门、湿式报警阀、喷头、喷淋稳压系统；

（3）消火栓泵、消火栓泵控制柜、消火栓、阀门、消火栓稳压系统；

（4）防排烟机、排烟阀及排烟风口、排烟机控制柜 ；

（5）防火卷帘箱前端消防模块联动部分；

（6）其它：室外消火栓、消防设备标识、

（7）包括但不限于以上消防设施进行维护保养，每月出具维保报告一次。

2、服务要求：

依照相关规范及甲方需求进行维修服务：

3、服务方式：

1、乙方确保甲方消防系统安全正常运行，必须按照现行的消防维修维护规范标准进行维修；2、乙方在维修过程中，必须有严格的安全保证和质量标准，并随时接受甲方的监督检查；3、乙方在维修过程中应尽量减少噪音，不能因维修更换影响甲方正常工作；4、乙方严格按照操作程序进行维修更换，因乙方责任造成的安全事故由乙方承担；

第二条 双方的权利和义务：

1、甲方应按季度向乙方支付费用，给乙方提供必要的交通便利平台（院内）。

2、乙方应提供相关维修及更换服务。

3、乙按照实际维修费用每季度据实提供发票。

4、乙方应在接到甲方通知后，保证服务响应时间在4-6小时内。

5、甲方确保消防维保前，消防维保范围内各系统运行正常，因各系统运行不正常产生的维修费用不含在维保服务费内，维保期间不得将消防系统的设施设备挪作他用，若由此发生损坏及在此期间造成的火灾责任将由甲方承担。因新消防规范需要甲方完善、增加的消防设施由甲方负责增加实施。配件200元以内费用由乙方承担，超过200元由甲方承担。

第三条 履约保证金

签订合同时，乙方须向甲方缴纳          履约保证金，合同履行完毕后，甲方无息退还。

第四条 服务协议期限：

服务周期为 壹 年。

本合同期限为 壹 年 ，从     年    月    日起至     年    月   日止，自盖章之日起生效，期满后自动失效。

第五条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1、维修服务报酬支付币种为：人民币

2、维修服务报酬由甲方每季度向乙方支付。

具体支付方式和时间如下：

①结算方式：甲方按月用银行转账方式支付，依据维修的内容结算。

②经甲方验收合格后，并提供符合甲方财务要求的发票后30日内支付。乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

开 户 名：

账    号：

3. 凡属于雷击、地震等自然灾害，或因战争等人力不可抗因素引起的设施损坏，以及非乙方人员人为造成的设施损坏，其修理费、材料费由甲方另行支付。

第六条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：  乙方指定的内容；

2. 涉密人员范围：  乙方指定的范围；

3. 保密期限：   乙方指定的期限；

4、泄密责任：  依《保密法》执行。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）： 甲方指定的内容

2. 涉密人员范围：   甲方指定的范围；

3. 保密期限：      甲方指定的期限；

4、泄密责任：    依《保密法》执行。

第七条 合同有效期内，任何一方不得无故擅自终止合同，否则赔偿对方因此而造成的经济损失。经甲乙双方协商一致，可变更本合同，但必须提前3-7日书面通知对方。如有特殊情况，由双方协商解决。

第八条 双方确定，甲方有权利在乙方实施维保期间，查看乙方操作人员的执业资格证书，对无法提供证书的，甲方有权利要求乙方更换人员。

第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1、合同有效期内，双方应严格履行本合同约定，否则赔偿对方因此而造成的经济损失

2、乙方不能按本合同规定的内容提供服务、并保证服务标准和质量的，或遗漏一次未进行维修保养的，甲方有权终止合同。

3、乙方未能按本合同规定的内容提供服务标准和质量且造成损失的，乙方应向甲方支付合同总额的5%违约金，并且甲方有权解除合同，给甲方造成损失的，全额赔偿。

第十条 不可抗力

1.不可抗力：指双方无法控制和不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震，或其他双方一致认为属于不可抗力的事件。

2.因不可抗力，致使当事人一方或双方不能履行本协议时，双方应协商确定本协议继续履行的条件或终止本协议。如果双方不能就本协议继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，本协议自行终止。

第十一条 争议解决

双方因履行本合同发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的。双方约定提请甲方所在地人民法院诉讼解决，双方营业执照登记住所地为人民法院诉讼文书送达地址。

第十二条 联系方式

1、除非本合同另有规定，任何一方为履行本合同或与本合同有关的一切通知、要求均应采用书面形式。

2、在本合同有效期内，甲方指定     为联系人，乙方指定     为联系人。一方变更联系人的，应当在 10 日内，以书面形式通知另一方，未尽通知义务的，导致影响本合同履行或造成损失的，应承担相应责任。

3、联系方式

甲方联系人：

单位地址：

电  话：

乙方联系人：

单位地址：

电  话：

第十三条 其他约定

1、本合同未尽事宜,双方可以补充规定，补充合同与本合同有同等效力。

2、本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

3、合同订立时间：      年    月    日

4、合同订立地点：                     。

第十四条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲      方：           （盖章）

法定代表人：                         （盖章或签字）

委托代理人：                         （签字）

年   月   日

乙      方：          （盖章）

法定代表人：                         （盖章或签字）

委托代理人：                         （签字）

年   月   日

- 第五章  谈判响应文件

- 项目

- 响应文件

- 采购编号：

- 响  应  人：                     （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

- 日       期：       年    月    日

- 报价函

致 ：（采购人）

1．根据已收到的                             项目的竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性谈判文件及其它有关文件后，我方愿意遵守竞争性谈判文件中的各项规定，严格按照“采购项目概况”实施本项目，谈判报价为（大写）      元（小写：￥          元），并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2．我方已详细检查全部竞争性谈判文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照谈判文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最后报价。

3．我方在此承诺，我方若能成交，保证在       （服务期限），全面履行竞争性谈判文件中规定的职责和义务。

4．如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按竞争性谈判文件和有关规定提交一切资料。

5．所有与本次竞争性谈判有关的函件请发往下列地址：

地    址：                  邮政编码：

电    话：                  传    真：

代表姓名：                  职    务：

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

- 报价函附录

□第一轮报价、□第二次最终报价

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价（元） | 人民币大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注 |  |

注：报价应是最终用户验收合格后各种费用。

第一次报价为谈判响应文件中书面报价，开标时另外准备一份第二次最终报价表。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年        月        日

- 法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

- 授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

委托代理人：                            （签字或盖章）

年        月        日

郑州政府采购供应商信用承诺书

### 致（采购人或政府采购代理机构)：

单位名称（自然人姓名):

统一社会信用代码（身份证号码):

法定代表人（负责人)：

联系地址和电话:

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

### 具有独立承担民事责任的能力;

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

- (四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

### (五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

- (六）未曾作出虚假采购承诺;

### (七）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章):

法定代表人、负责人、自然人或授权代表（签字):

曰期:    年  月  日

- 5  技术及服务承诺

格式自拟

- 6 其他相关技术文件

- 7 附件1  中小企业声明函

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 2、 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件